KÍNH HIỂN VI MỘT MẮT Olympia 183D

- Thông số kĩ thuật

- Model: Olympia 183D.

- Xuất xứ: Đài Loan.

- Độ phóng đại tối đa: 400 lần.

- Đầu kính: Xoay 360 độ với góc nhìn nghiêng cố định 45 độ.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện.

- Hệ thống sáng: Đơn giản với 6 cấp độ điều chỉnh.

- Hệ thống cơ học: 2 ốc điều chỉnh đồng trục với độ tinh chỉnh cao.

- Thị kính:  Đơn (10x/16mm).

- Vật kính: 3 loại vật kính xoay: 4X (độ phóng đại 40 lần), 10X (độ phóng đại 100 lần), 40X (độ phóng đại 400 lần).

- Bàn kính: Cố định (90mm x 90mm).

- Hệ thống trượt tiêu bản: Trượt theo hai trục X, Y vuông góc với hai ốc điều chỉnh tách biệt.

- Nguồn sáng: Đèn Led.

- Nguồn điện: Adapter 220V.

- Ưu điểm

    - Đèn led cho tuổi thọ cao, không sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài.

    - Nhỏ gọn, thuận tiện cho việc di chuyển.

    - Trường nhìn khá rộng, dễ dàng quan sát.

    - Quan sát được hầu hết các loại tiêu bản phục vụ nhu cầu dạy học trung học cơ sở và trung học phổ thông, quan sát tinh trùng động vật trong lĩnh vực thú y…