KÍNH HIỂN VI Olympia 183A

- Thông số kĩ thuật

- Model: Olympia 183A.

- Xuất xứ: Đài loan.

- Độ phóng đại tối đa: 1000 lần.

- Đầu kính: Cố định, góc nhìn nghiêng có thể điều chỉnh.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện.

- Hệ thống sáng: Tụ quang, tăng giảm sáng cơ học, có vị trí gắn lọc sáng.

- Hệ thống cơ học: 2 ốc điều chỉnh riêng biệt.

- Thị kính: Đơn (10x/16mm).

- Vật kính: Cụm vật kính xoay 3600 với các vật kính: 4X (độ phóng đại 40 lần), 10X ( độ phóng đại 100 lần), 40X ( độ phóng đại 400 lần), 100X (độ phóng đại 1000 lần).

- Bàn kính:  Cố định (120mm x 110mm)

- Hệ thống trượt tiêu bản: Có thể di chuyển theo hai trục X,Y với hai ốc điều chỉnh riêng biệt.

- Nguồn sáng: Đèn Led.

- Nguồn điện: Adapter 220V.

- Ưu điểm

    - Đèn led cho tuổi thọ cao, không sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài.

- Có thể quan sát được nhiều đối tượng: tiêu bản côn trùng, tế bào động vật, thực vật(phục vụ nhu cầu dạy học, xét nghiệm), quan sát tinh trùng heo, bò…. (trong lĩnh vực thú y), quan sát các loại vi khuẩn, nấm…..

- Góc nghiêng có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều điều kiện làm việc.