KÍNH HIỂN VI BA MẮT OLYMPIA 383A

- Thông số kĩ thuật

- Model: Olympia 383A.

- Xuất xứ: Đài loan.

- Độ phóng đại tối đa: 1000 lần.

- Đầu kính: Xoay 3600, với góc nhìn nghiêng 450, có vị trí kết nối camera.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện, có vị trí chỉnh cường độ ánh sáng.

- Hệ thống sáng: Tụ quang có thể thay đổi độ cao, tăng giảm sáng cơ học, có vị trí gắn lọc sáng.

- Hệ thống cơ học: Hai ốc điều chỉnh đồng trục.

- Thị kính: Đôi (WF 10X/18mm) có vị trí kết nối với camera.

- Vật kính: Cụm vật kính xoay 3600 với các vật kính: 4X( độ phóng đại 40 lần), 10X (độ phóng đại 100 lần), 40X (độ phóng đại 400 lần), 100X(độ phóng đại 1000 lần).

- Bàn kính: Cố định 140mm x 140mm.

- Hệ thống trượt tiêu bản:  Tích hợp với bàn kính với 2 ốc điều chỉnh đồng trục.

- Nguồn sáng: Đèn Halogen (6V – 20W).

- Nguồn điện:  AC 220V.

- Ưu điểm

    - Quan sát được hầu hết những loại tiêu bản phục vụ các nhu cầu: dạy học (tiêu bản tế bào động, thực vật), nghiên cứu (các loại vi khuẩn, vi nấm…), thú y (tinh trùng các loại…), xét nghiệm y tế (xét nghiệm huyết học, tế bào tử cung, mô học, kí sinh trùng…).

    - Trường nhìn rộng thuận lợi cho việc quan sát.

    - Độ tinh chỉnh cao dễ dàng sử dụng.

- Có thể kết nối với camera tivi hoặc máy tính, phục vụ nhu cầu dạy học, thuyết trình hoặc nghiên cứu, thảo luận.