KÍNH HIỂN VI HAI MẮT Olympus CX23

- Thông số kĩ thuật

- Model: Olympus CX23.

- Xuất xứ: Nhật bản.

- Độ phóng đại tối đa: 1000 lần.

- Đầu kính: Xoay 3600, góc nhìn nghiêng cố định 450.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện, có hộc chứa Adapter.

- Hệ thống sáng: Tụ quang có thể điều chỉnh độ cao, tăng giảm sáng cơ học, có vị trí gắn lọc sáng.

- Hệ thống cơ học: Hai ốc điều chỉnh đồng trục.

- Thị kính: Đôi (WF 10X/20mm) có thể điều chỉnh tiêu cự giữa hai mắt.

- Vật kính: Tiêu sắc phẳng, Cụm vật kính xoay 3600 với các vật kính: 4X (độ phóng đại 40 lần), 10X (độ phóng đại 100 lần), 40X (độ phóng đại 400 lần), 100X (độ phóng đại 1000 lần).

- Bàn kính: Cố định 120mm x 120mm.

- Hệ thống trượt tiêu bản: Tích hợp với bàn kính di chuyển theo trục X,Y(76 x 30) với 2 ốc đồng trục.

- Nguồn sáng: Đèn Led, công suất 0,5 W, tuổi thọ 20.000 giờ.

- Nguồn điện: Adapter 220V.

- Ưu điểm

- Dòng kính được phát triển tối ưu theo hướng phục vụ nhu cầu dạy học, nghiên cứu và y tế.

- Đèn led siêu sáng, tuổi thọ cao, không sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài.

- Trường nhìn rộng (lên đến 20mm) tạo cảm giác thoải mái khi quan sát.

- Cho hình ảnh sắc nét, hệ thống điều chỉnh với độ chính xác cao, dễ dàng điều chỉnh.