KÍNH HIỂN VI MỘT MẮT Optika B-50

- Thông số kĩ thuật

- Model: Optika B-50.

- Xuất xứ: Italia.

- Độ phóng đại tối đa: 640 lần.

- Đầu kính: Xoay 3600, góc nhìn nghiêng 450.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện.

- Hệ thống sáng: Tụ quang N,A 0.65 định tâm.

- Hệ thống cơ học: Hai nút điều chỉnh đồng trục.

- Thị kính: Đơn (WF 10x/18mm hoặc WF 16x/13mm)

- Vật kính: Cụm vật kính 3 vị trí, xoay 3600 với các vật kính: 4x (độ phóng đại 64 lần), 10x (độ phóng đại 160 lần), 40x (độ phóng đại 640 lần).

- Bàn kính: Cố định 120 x 110mm.

- Hệ thống trượt tiêu bản: Tích hợp với bàn kính, di chuyển theo hai trục X,Y (70x30mm).

- Nguồn sáng: Đèn Led có nút điều chỉnh cường độ

- Nguồn điện: Adapter 220V.

- Ưu điểm

- Quan sát được những tiêu bản côn trùng, tế bào động thực vật phục vụ nhu cầu dạy và học, tinh trùng động vật trong lĩnh vực thú y….

- Trường nhìn rộng thuận tiện cho việc quan sát những tiêu bản có kích thước vùng mẫu lớn (tiêu bản côn trùng, tế bào động thực vật..) các loại vi khuẩn, nấm, vi rus…

- Đèn led tuổi thọ cao, không sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài.