KÍNH HIỂN VI MỘT MẮT Optika M-100FLed

- Thông số kĩ thuật

- Model: M-100Fled.

- Xuất xứ: Italia.

- Độ phóng đại tối đa: 400 lần hoặc 640.

- Đầu kính: Xoay 3600,góc nhìn nghiêng 450.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện.

- Hệ thống sáng: Tụ quang Abbe 0.65 N.A đồng tâm, iris diaphragm, giá kính lọc.

- Hệ thống cơ học: Hai ốc điều chỉnh tách biệt.

- Thị kính: Đơn (WF 10X/ 18mm hoặc WF 16X/12mm).

- Vật kính: Cụm vật kính xoay 3600 với các vật kính tiêu sắc DIN: 4x (độ phóng đại 40 lần), 10x (độ phóng đại 100 lần), 40x (độ phóng đại 400 lần).

- Bàn kính: Cố định 120 x 110mm.

- Hệ thống trượt tiêu bản: Kẹp tiêu bản di chuyển theo hai trục X,Y với hai ốc chỉnh tách biệt.

- Nguồn sáng: 3 đèn Led sáng trắng.

- Nguồn điện: Pin ÂA (3 viên), 1,2V NiMh, 1000mAh sử dụng 12h liên tục, có thể sạc pin trong quá trình sử dụng.

- Ưu điểm

- Đèn led tuổi thọ cao, không sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài.

- Trường nhìn rộng (18mm) thuận tiện khi quan sát những tiêu bản có kích thước vùng mẫu lớn (tiêu bản côn trùng, tế bào động vật, thực vật…)

- Có thể sử dụng nguồn điện Pin AAA, thuận tiện khi sử dụng trong điều kiện mất điện hoặc tại nơi thu mẫu.

- Quan sát được những tiêu bản tế bào động vật, thực vật, tiêu bản côn trùng phục vụ việc dạy và học, tinh trùng động vật, tiêu bản xét nghiệp phục vụ lĩnh vực thú y, y tế….